## 检修计划
序号 | 申报部门 | 工作 类别 | 设备类别 | 电压等级 | 停电 设备 | 施工单位 | 工作内容 | 开始 | 工期 | 结束 | 作业风险等级 | 电网风险等级 | 单母线 | 光缆断开 | 核对相序 | 是否批准 | 60天内故障停电次数 | 60天内计划停电次数 | 停电台区数 | 停电时户数 | 备注
主网停电计划
配网停电计划
1 | 运维部 | 配网工程 | 全线 | 10 | 10kV保5板大王庄线 | 华辰集团叶县分公司 | #35杆处寨河北排灌接火 | 05月12日 （星期五） 07：00 | 1 | 05月12日 （星期五） 10：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 42 | 147
2 | 运维部 | 配网工程 | 全线 | 10 | 10kV红3板韩奉线 | 华辰集团叶县分公司 | 1.五七桥支线#08杆与新建明阳学校线联通。2.县高支线#05杆处向东断开跳线以下负荷转移至明阳学校线。 | 05月29日 （星期一） 07：00 | 1 | 05月29日 （星期一） 14：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 20 | 150
3 | 运维部 | 配网工程 | 全线 | 10 | 10kV红12板高庄线 | 华辰集团叶县分公司 | #03杆处配合红11板断开跳线 | 05月29日 （星期一） 07：00 | 1 | 05月29日 （星期一） 09：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 70 | 175
4 | 运维部 | 配网工程 | 全线 | 10 | 10kV红11板朱庄线 | 华辰集团叶县分公司 | #03杆处向东断开跳线粉条厂支线负荷转移至明阳学校线 | 05月29日 （星期一） 07：00 | 1 | 05月29日 （星期一） 09：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 19 | 48
5 | 运维部 | 配网工程 | 全线 | 10 | 10kV红13板明阳学校线 | 华辰集团叶县分公司 | 1.#13-#14杆处开关投运2.#16杆处与五七桥支线联通。 | 05月29日 （星期一） 07：00 | 1 | 05月29日 （星期一） 14：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建线路投运