## 停电计划
序号 | 申报部门 | 工作 类别 | 设备类别 | 电压等级 | 停电 设备 | 施工单位 | 工作内容 | 开始 | 工期 | 结束 | 作业风险等级 | 电网风险等级 | 单母线 | 光缆断开 | 核对相序 | 单电源 | 60天内故障停电次数 | 60天内计划停电次数 | 停电台区数 | 停电时户数 | 备注
配网停电计划
1 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV龙13板砚池沟线#112开关 | 华辰集团叶县分公司 | 1.东房庄1号排灌支线#08杆处赵寨排灌台区接火。2.东房庄1号排灌支线#21杆东房庄西排灌台区接火。 | 10月10日 （星期一） 07：30 | 1 | 10月10日 （星期一） 11：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 29 | 102
2 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV龙15板南大营线#27开关 | 华辰集团叶县分公司 | 1.岗王支线岗王2#台区#06杆岗王东排灌台区接火。2.岗王支线岗王4#台区#06杆岗王西排灌台区接火。 | 10月11日 （星期二） 07：30 | 1 | 10月11日 （星期二） 11：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 34 | 119
3 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV引7板保安街线#49开关 | 华辰集团叶县分公司 | 1.主干#76杆处一村东排灌台区接火。2.南吕楼支线#09杆处吕楼东排灌台区接火。 | 10月13日 （星期四） 07：30 | 1 | 10月13日 （星期四） 11：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 43 | 151
4 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV引8板杨寺庄线范湾支线 | 华辰集团叶县分公司 | 1.牛庵分支#04杆处牛庵东排灌台区接火。2.范湾支线#30杆处范湾北排灌台区接火。 | 10月14日 （星期五） 07：30 | 1 | 10月14日 （星期五） 11：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 7 | 25
5 | 营销部 | 业扩工程 | 全线 | 10 | 10kV常12板刘建沟线 | 华辰集团叶县分公司 | 站内东方希望环网柜接入运行 | 10月15日 （星期六） 07：30 | 1 | 10月15日 （星期六） 18：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 19 | 200
6 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV田10板油料线 | 变电检修中心 | 配合田10kV东母定检预试 | 10月29日 （星期六） 07：00 | 1 | 10月29日 （星期六） 20：00 | 五级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 29 | 377
7 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV田11板邪店线 | 变电检修中心 | 配合田10kV东母定检预试 | 10月29日 （星期六） 07：00 | 1 | 10月29日 （星期六） 20：00 | 五级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 76 | 988

## 新设备投运 (hidden)
新设备启动计划
序号 | 设备类别 | 电压等级 | 新设备名称 | 项目管理单位 | 启动时间 | 送电范围 | 试运行内容 | 备注