## 停电计划
序号 | 申报部门 | 工作 类别 | 设备类别 | 电压等级 | 停电 设备 | 施工单位 | 工作内容 | 开始 | 工期 | 结束 | 作业风险等级 | 电网风险等级 | 单母线 | 光缆断开 | 核对相序 | 单电源 | 60天内故障停电次数 | 60天内计划停电次数 | 停电台区数 | 停电时户数 | 备注
配网停电计划
1 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV常4板常村线2#分段开关 | 华辰集团叶县分公司 | #80杆处互联线路常4侧接火 | 12月14日 （星期三） 07：00 | 1 | 12月14日 （星期三） 13：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 8 | 48
2 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV常7板葛河线官房庄支线 | 华辰集团叶县分公司 | 常7板葛河线官房庄支线#25杆处常7侧联络线路接火 | 12月14日 （星期三） 07：00 | 1 | 12月14日 （星期三） 12：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 15 | 75

## 新设备投运 (hidden)
新设备启动计划
序号 | 设备类别 | 电压等级 | 新设备名称 | 项目管理单位 | 启动时间 | 送电范围 | 试运行内容 | 备注