## 停电计划
序号 | 申报部门 | 工作 类别 | 设备类别 | 电压等级 | 停电 设备 | 施工单位 | 工作内容 | 开始 | 工期 | 结束 | 作业风险等级 | 电网风险等级 | 单母线 | 光缆断开 | 核对相序 | 单电源 | 60天内故障停电次数 | 60天内计划停电次数 | 停电台区数 | 停电时户数 | 备注
主网停电计划
1 | 运维部 | 例行试验 | 变电一次设备 | 35kV | 辛#1主变 | 变电检修班、电气试验班 | 辛#1主变、例行试验、C类检修、保护定检 | 11月15日（星期二）08:30 | 1 | 11月15日（星期二）13:30 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 发建部 | 基建配合 | 输电线路 | 35kV | 35kV银辛线 | 华辰集团叶县分公司 | 龙辛线立塔放线 | 11月15日 （星期二）08:30 | 1 | 11月15日 （星期二）14:30 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上报地调
配网停电计划
1 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV龙15板南大营线 | 华辰集团叶县分公司 | 主干#02杆处配合龙6板新建线路投运 | 11月09日 （星期三） 07：00 | 1 | 11月09日 （星期三） 11：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 79 | 316
2 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV龙7板龙泉街线 | 华辰集团叶县分公司 | 主干#02杆处配合龙6板新建线路投运 | 11月09日 （星期三） 07：00 | 1 | 11月09日 （星期三） 11：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 45 | 180
3 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV龙6板大徐庄线 | 华辰集团叶县分公司 | 新建线路投运 | 11月09日 （星期三） 07：00 | 1 | 11月09日 （星期三） 11：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV龙8板铁张线 | 华辰集团叶县分公司 | 新建线路投运 | 11月09日 （星期三） 07：00 | 1 | 11月09日 （星期三） 11：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 发建部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV辛2板辛店街线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合龙辛线立塔放线 | 11月15日 （星期二）08:30 | 1 | 11月15日 （星期二）14:30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 19 | 114
6 | 发建部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV辛3板小竹园线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合龙辛线立塔放线 | 11月15日 （星期二）08:30 | 1 | 11月15日 （星期二）14:30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 81 | 486
7 | 发建部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV辛4板关庄线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合龙辛线立塔放线 | 11月15日 （星期二）08:30 | 1 | 11月15日 （星期二）14:30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 29 | 174
8 | 发建部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV辛6板鸽子楼线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合龙辛线立塔放线 | 11月15日 （星期二）08:30 | 1 | 11月15日 （星期二）14:30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 37 | 222
9 | 发建部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV辛7板李寨线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合龙辛线立塔放线 | 11月15日 （星期二）08:30 | 1 | 11月15日 （星期二）14:30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 36 | 216
10 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV红8板任店街线 | 华辰集团叶县分公司 | 1.#17杆处配合新建克庄线路投运。2.竺李庄支线#10杆-#13杆更换导线 | 11月16日（星期三）07:00 | 1 | 11月16日（星期三）09:00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 85 | 170
11 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV红12板高庄线1#分段开关 | 华辰集团叶县分公司 | #41杆处配合新建克庄线路投运 | 11月16日（星期三）07:00 | 1 | 11月16日（星期三）11:30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 67 | 302
12 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV红7板十字郭线 | 华辰集团叶县分公司 | 1.#33-#34杆放紧线1控2.#42杆处接火 | 11月16日（星期三）07:00 | 1 | 11月16日（星期三）14:30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建线路投运

## 新设备投运 (hidden)
新设备启动计划
序号 | 设备类别 | 电压等级 | 新设备名称 | 项目管理单位 | 启动时间 | 送电范围 | 试运行内容 | 备注