**质量安全监督信息**

本工程自开工之日就报请县质量监督站、安全监督站进行全程监督，质量监督由县质量监督站负责,安全监督由县安全监督站站长负责。

一、质量方面：

1、钢筋验收由监理、建设单位初步验收后上报质量监督站，质量监督站、建设、监理、施工共同验收通过后方进行混凝土浇筑。

2、主要分部中基坑验槽、基础验收、主体验收等，质量监督站全过程参与、监督，最终一次合格。

二、安全方面

1、安全监督站在临时用电、大型设备安拆、安全防护等方面全过程参与、监督。

2、现场施工时建设、监理单位定期进行安全检查，对现场临时用电、临边防护、大型设备、高空作业等方面进行每周一次安全检查，并进行记录，安全监督站对现场安全进行不定时抽查、巡查。

目前施工现场的质量、安全均处于可控状态。