平叶环审〔2024〕17号

关于河南平顶山储气库有限责任公司河南平顶山盐穴

储气库工程环境影响报告书的批复意见

河南平顶山储气库有限责任公司：

你公司上报的由山东海纳环境工程有限公司编制完成的《河南平顶山盐穴储气库工程环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经平顶山市生态环境局叶县分局集体研究，批复如下：

一、该项目选址位于平顶山市叶县田庄乡、马庄回族乡等，总投资约474853万元。综合考虑，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的咨询。

三、项目建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）建设项目在设计、建设和运行中，按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，落实环境保护对策措施。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。

运行期井场、集注站、集配站无组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界内产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值；集配站无组织排放甲醇均执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办〔2017〕162号)中附件2甲醇其他企业厂界排放限值；集注站三甘醇重沸器天然气燃烧废气执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)表1新建燃气锅炉排放限值的要求。

（三）落实隔声降噪措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；注采运行期井场、集注站、集配站厂界噪声排放执行《工业企业厂

界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)要求。

（四）严格落实水污染防治措施。试压排水沉淀处理后回用，未利用部分回用于施工区域洒水降尘，禁止排放至南水北调饮用水源地范围及III类及以上水体；注气排卤水由卤水管线输送至依托协议制盐企业完全委托处理，无外排；生活污水经集注站化粪池初步处理后用于站内绿化，不外排；天然气采出水，委托叶县先进制造业开发区污水处理厂处理，无外排，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足叶县先进制造业开发区污水处理厂进水水质要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工期及运行期一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

（六）满足污染物排放总量控制要求，最大限度减少污染物排放量；落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生；完善企业各项环境管理制度，加强环境管理；严格项目特征污染物排放管控，建立环境监测体系和污染源相关台账，主动公开污染物排放、治污设施建设及运行情况等环境信息，自觉接受社会监督。

（七）建立畅通的公众参与渠道，及时解决公众反映的环境问题。如出现环境违法、环境污染纠纷及群众上访等问题时，你公司必须立即采取措施，及时消除不良影响。

（八）项目完工后，你公司应当按照国家规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开验收报告。配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

四、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新的规定执行。

五、本批复有效期为5年，如果该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2024年12月31日

主办：环境影响评价股

抄送：叶县生态环境综合行政执法大队、山东海纳环境工程有限公司