平叶环水审〔2025〕1号

平顶山市生态环境局叶县分局

同意设置平顶山首创水务有限公司工业入河排污口的决定

平顶山首创水务有限公司：

你单位于2025年9月4日向我部门提出了《平顶山首创水务有限公司工业入河排污口设置申请》，经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第 35号）的规定，经平顶山市生态环境局叶县分局集体研究决定，同意平顶山首创水务有限公司工业入河排污口设置。

附件：平顶山首创水务有限公司工业入河排污口基本情况

2025年9月12日

附 件

平顶山首创水务有限公司工业入河排污口基本情况

| 入河排污口类型 | 工矿企业入河排污口 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 城镇污水处理厂入河排污口 其他参照上述管理的入河排污口_______________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 平顶山首创水务有限公司工业入河排污口 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 | EA-410422-0059-GY-00 |  |  |  |  |  |
| 设置类型 | 新设 改设 扩大 |  |  |  |  |  |
| 责任主体名称：平顶山首创水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 河南省平顶山市叶县龚店镇杨庄村 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91410422MA3XBR68XH |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名：孙保奎 联系电话：18339689566 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | D462污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 91410422MA3XBR68XH001Q |  |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 所在行政区域：河南省平顶山市叶县龚店镇杨庄村 |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：关庙沟 |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：淮河流域 |  |  |  |  |  |
|  | 经度：113.443582° 纬度：33.675667° |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | 连续 间歇 | 入河 方式 | 明渠 管道 泵站 涵闸 箱涵 其他：_______ |  |  |  |
| 是否共用 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 | 圆形截面：d=0.8m，S=0.5024m2 |  |  |  |  |  |
|  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |  |  |
|  | 其他形状截面：S= m2 |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全年 |  |  | 特殊时段（__月至__月） |  |
|  |  | 污水排放量（万t/a） |  | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| COD | 30 | 1095 |  | 328.50 |  |  |
| NH3-N | 1.5 |  |  | 16.43 |  |  |
| TN | 15 |  |  | 164.25 |  |  |
| TP | 0.3 |  |  | 3.29 |  |  |
| 信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的责任主体、设置审批单位、监督管 理单位以及主要污染物限制排放要求等信息应以标识牌/二维码/显示屏_______等方式在入河排污口处信息公开。 你单位应参照《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023），开展规范化建设工作，便于采集样品、计量监管、设施安装及维护，日常现场监督检查、公众参与监督管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 该入河排污口对应的责任主体平顶山首创水务有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，未经处理达标的污水不得进入外环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 水生态环境保护措施： 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。你单位作为入河排污口责任主体，应负责做好污水处理厂的运行管理，确保入河排污口达标排放， 排放污染物浓度和总量达到控制要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注意的事项： - 在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。 - 二、本次设置的入河排污口若排放位置、排放方式以及排放量、排放污染负荷等事项发生重大改变时，应重新申请办理入河排污口设置申请手续。 |  |  |  |  |  |  |